## Plan de calibraciones
DOCUMENTO PA6D3
Nº REVISIÓN: 2
FECHA ÚLTIMA REV. 01/06/17
Util de control | Descripción | Fecha adquisición | Frecuencia revisión | Nº inmovilizado | Familia | Descripción | Ubicación | Certificado calibración | Fecha calibración | Próxima calibración | Verificaciones | Etiqueta | CRITERIO ACEPTACIÓPN PARA LA INCERTIDUMBRE DE LAS CALIBRACIONES | INCERTIDUMBRE CALIBRACIÓN (Uci) | TOLERANCIA
Balanza | Balanza analítica Cobos AY 220 | 2005-01-21 | 3 | D439700024 | BA | Balanza analítica | Lab | 3160598 | 2016-06-20 | 2019-06-20 | OK | OK | < 0,016 gr | 0,40 mg en 10 g | 0,05 gr
Balanza RADWAG | Balanza RADWAG WTB 200 | 2010-05-18 | 30 | 290653/10 | BA | Balanza | SESEÑA |  |  |  | OK | OK
Brillómetro | Brillómetro PCE/GM-100 | 2016-07-11 | 30 |  | BR | Brillómetro | Lab. |  |  |  | OK | OK
Calibre de altura | Calibre de altura MITUTOYO LH-600E | 2013-08-04 | 720 | 421304 | CA | Calibre de altura | Lab. |  |  |  | OK | OK
Cámara Niebla Salina | Cámara de niebla salina OMI N.Sali | 2004-11-23 | 1440 | 6898 | CN | Cámara de Niebla Salina | Lab. |  |  |  | OK | OK
Conductivímetro | Conductivímetro Crison Basic 30 | 2005-01-21 | 3 | 449013 | CO | Conductivímetro | Lab. | 1160858 | 2016-06-20 | 2019-06-20 | OK | OK | < 1,65 | 0,9 en 83,8 | 5
Conductivímetro EUT | Conductivímetro EUTECH Con700 | 2016-07-11 | 30 |  | CO | Conductivímetro | SESEÑA |  |  |  | OK | OK
Durómetro | Durómetro INSIZE ISH-MRD200 | 2016-11-30 | 720 | 6045 | DR | Durómetro | Lab. |  |  |  | OK | OK
Espectrofotómetro | Espectofotómetro GretagMacbeth CE-XTH | 2007-03-19 | 6 | 01-12474 | EF | Espectrofotómetro | Lab. | C/130172 | 2013-07-03 | 2019-07-03 | OK | OK | <0,33 | ± 0,3 | 1
Estufa de secado | Estufa de secado Raypa DO-90 | 2004-11-23 | 30 | 11132 | ES | Estufa | Lab. |  |  |  | OK | OK
Estufa secado INDEL | Estufa de secado INDELAB | 2009-05-05 | 30 | 9753E | ES | Estufa | SESEÑA |  |  |  | OK | OK
Impactómetro | Impactómetro Lumaquin | 2004-04-28 | 720 | 017420 | IM | Impactómetro | Lab. |  |  |  | OK | OK
Llave dinamométrica | Llave dinamométrica. Thonichi DB280N | 2006-07-01 | 720 | 319498U | DI | Ll. dinamométricas | Lab./O.C. |  |  |  | OK | OK
Mandril cónico | Mandril cónico de doblado. Lumaquin | 2004-04-28 | 3 | 017421 | MD | Mandril de doblado | Lab. | 2161902 | 2016-06-27 | 2019-06-27 | OK | OK | <16,6 | 0,0015 mm (conicidad) | 50 mm
Manómetro | Manómetro analógico. Astralpool | 2007-04-15 | 3 | 017422 | MA | Manómetros | Lab/Mant. | 52605981 | 2016-06-20 | 2019-06-20 | OK | OK | < 0,23 bar | 0,070 bar | 0,7 bar
Medidor Esp.FISCHER | Medidor de espesores FISCHER FMP100 | 2018-01-03 | 30 | 000083799 | ME | Medidor de espesores | Lab. |  |  |  | OK | OK
Medidor Esp.POSTEC | Medidor de espesores POSITECTOR 6000 | 2016-07-11 | 30 | 818571 | ME | Medidor de espesores | SESEÑA |  |  |  | OK | OK
Medidor de espesores | Medidor de espesores. Elektrophysic Minitest 3100 | 2006-07-31 | 3 | 9399 | ME | Medidor de espesores | Lab. | 2161744 | 2016-06-15 | 2019-06-15 | OK | OK | < 1,65 µm | 0,7 µm en 24 µm | 5 µm
Galgas de espesor | Galgas 95 µm | 2006-07-31 | 3 | LR95 | ME | Láminas recubrimiento | Lab. | 2161745 | 2016-06-15 | 2019-06-15 | OK | OK | < 1,65 µm | 0,4 µm | 5 µm
P/NP Roscas Int. M6x1-6H | P/NP M 6x1, | 2007-06-28 | 3 | 080607G | PN | Pasa/ No pasa | Lab/O.C. | 2161913 | 2016-06-27 | 2019-06-27 | OK | OK | según DIN 1503 (DIN 13) |  | DIN 1502 (DIN 13)
P/NP Roscas Int. M8x1,25-6H | P/NP M 8x1.25 | 2007-06-28 | 3 | 080607H | PN | Pasa/ No pasa | Lab/O.C. | 2161911 | 2016-06-27 | 2019-06-27 | OK | OK | según DIN 1503 (DIN 13) |  | DIN 1502 (DIN 13)
P/NP Roscas Int. M10x1,5-6H | P/NP M 10x1.5 | 2007-06-28 | 3 | 080607I | PN | Pasa/ No pasa | Lab/O.C. | 2161915 | 2016-06-27 | 2019-06-27 | OK | OK | según DIN 1503 (DIN 13) |  | DIN 1502 (DIN 13)
P/NP Roscas Int. M12x1,75-6H | P/NP M 12x1.75 | 2007-06-28 | 3 | 080607J | PN | Pasa/ No pasa | Lab/O.C. | 2161916 | 2016-06-27 | 2019-06-27 | OK | OK | según DIN 1503 (DIN 13) |  | DIN 1502 (DIN 13)
P/NP Roscas Int. M14x2-6H | P/NP M 14x2 | 2007-06-28 | 3 | 080607K | PN | Pasa/ No pasa | Lab/O.C. | 2161917 | 2016-06-27 | 2019-06-27 | OK | OK | según DIN 1503 (DIN 13) |  | DIN 1502 (DIN 13)
P/NP Roscas Int. M20x1,5-6H | P/NP M 20x1.5 | 2007-06-28 | 3 | 080607L | PN | Pasa/ No pasa | Lab/O.C. | 2161919 | 2016-06-27 | 2019-06-27 | OK | OK | según DIN 1503 (DIN 13) |  | DIN 1502 (DIN 13)
P/NP Roscas Ext. M6x1-6g | Calibre de límites para roscas externas M6-6g | 2007-06-28 | 3 | 080607M | PN | Pasa/ No pasa | Lab./O.C. | 16-107037 | 2016-06-22 | 2019-06-22 | OK | OK | según DIN 1503 (DIN 13) |  | DIN 1502 (DIN 13)
Peine de adherencia | Rayador de corte. Lumaquin Paso 1 mm | 2004-04-28 | 3 | 165809 | PA | Peine de Corte 1 mm | Lab. | 2161906-1 | 2016-06-27 | 2019-06-27 | OK | OK | <0,0825 | 0,005 mm (anchira, angulo, paso,.) | 0,25 mm
Peine de adherencia | Rayador de corte. Lumaquin Paso 2 mm | 2004-04-28 | 3 | 196551 | PA | Peine de Corte 2 mm | Lab. | 2161906-2 | 2016-06-27 | 2019-06-27 | OK | OK | <0,0825 |  | 0,25 mm
Pesa 1g | Pesa 1g. Gottl KERN& Sohn GmbH. 1M | 2007-06-12 | 3 | G0705372 | PE | Pesas | Lab. | 3160586 | 2016-06-15 | 2019-06-15 | OK | OK | según OIML R 111 | 0,3 mg | OIML R111
Pesa 200 g. | Pesa 200 g. Gottl KERN & Sohn GmbH. E2 | 2007-06-12 | 3 | G0705722 | PE | Pesas | Lab. |  |  |  | OK | OK | según OIML R 111 | 0,10 mg | OIML R111
Pie de Rey LIMIT | Pie de Rey LIMIT | 2018-05-15 | 720 | HMZ00440 | PR | Pie de rey | Fab. |  |  |  | OK | OK
Pie de Rey HOFFMANN | Pie de Rey HOFFMANN GARANT | 2018-03-13 | 720 | 410105150 | PR | Pie de rey | Pro. |  |  |  | OK | OK
Pie de Rey | Pie de Rey Mitutoyo. Mod: 530-104 | 2007-03-21 | 3 | 60391761 | PR | Pie de rey | Lab./O.C. | 31853878 | 2016-06-27 | 2019-06-27 | OK | OK | <0,0999 mm | 0,05 mm | 0,3 mm
Registrador de temp. | Registrador de temperatura Grant | 2016-05-20 | 3 | KR1242005 | TG | Termógrafo | Lab. | 5162434/5/6/7 | 2016-06-20 | 2019-06-20 | OK | OK | <6,6ºC | 0,96 ºC | 20ºC
Termometro digital | Termometro digital. Testo 905-T1 (61000041198) | 2007-06-28 | 3 | 61000041198 | TC | Termómetros Calidad | Lab | 52500579 | 2016-06-20 | 2019-06-20 | OK | OK | < 1,65 ºC | 0,43ºC | 5ºC
pHmetro | pHmetro Crison GLP 22. | 2007-03-09 | 3 | 702017 | PH | pHmetro | Lab. | 1160859 | 2016-06-20 | 2019-06-20 | OK | OK | < 0,165 | 0.02 | 0.5
pHmetro BASIC20 | pHmetro Crison BASIC 20 | 2016-05-10 | 30 | 452002 | PH | pHmetro | Lab. |  |  |  | OK | OK
pHmetro EUTECH | pHmetro EUTECH pH700 | 2016-07-11 | 30 |  | PH | pHmetro | SESEÑA |  |  |  | OK | OK
Flexómetro | Gflexómetro Facom 3m | 2016-06-01 | 3 | 1606081 | FX | Flexómetro | Lab. | 2161845 | 2016-06-21 | 2019-06-21 | OK | OK | <1 mm | 2 mm
Flexómetro | Gflexómetro Facom 3m | 2016-06-01 | 3 | 1606082 | FX | Flexómetro | Prod. | 2161846 | 2016-06-21 | 2019-06-21 | OK | OK | <1 mm | 2 mm
Flexómetro | Gflexómetro Facom 3m | 2016-06-01 | 3 | 1606083 | FX | Flexómetro | Fab. | 2161847 | 2016-06-21 | 2019-06-21 | OK | OK | <1 mm | 2 mm
Note on P15: T consigna 30 ± 2
Note on P16: DE ± 1
Note on P18: 60 - 90 ….30Nm 96 - 144………48 Nm 150 - 225 ………….75 Nm T 50 Nm
Note on P21: Max permitido 50 mm
Note on P22: 0,8 -1,5……….0,7
Note on P25: 20 ±5
Note on P26: 20 ±5
Note on P40: Tolerancia mmedia según norma iveco B53245.10-2311[1] entre 30-120
Note on P41: 180-190-200ºC…..20ºC
Note on P42: ensayo E.S 105 ºC……5ºC